**Gmina Myszyniec**

**Plac Wolności 60**

**07-430 Myszyniec**

**tel./fax (29) 77 21 141**

Myszyniec dn. ……………………………

**ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Władysława Jagiełły 60 42-202 Częstochowa**

**Formularz zgłoszeniowy awarii instalacji solarnej:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Imię i nazwisko użytkownika | Adres instalacjii nr telefonu | Usterka (nr i opis)\* |
|  |  |  |  |  |

*\* najczęściej występujące usterki:*

1. wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa (ciągły, sporadyczny)
2. wyciek wody z zaworu zwrotnego
3. wyciek glikolu wewnątrz budynku (lokalizacja wycieku)
4. wyciek glikolu przy kolektorach słonecznych
5. spadek ciśnienia glikolu (wartość ciśnienia)
6. brak przepływu glikolu (komunikat na wyświetlaczu sterownika + sygnały dźwiękowe)
7. brak podgrzewu ciepłej wody za pomocą kotła
8. awaria sterownika (wskazanie wyświetlacza, typ sterownika – G422-P04 lub –P05 lub -P06)
9. uszkodzenie czujnika (nr czujnika – do odczytania ze sterownika)
10. wyciek z ZPS - zespołu pompowo-sterowniczego (lokalizacja wycieku, numer seryjny)
11. wyciek z innych elementów instalacji (lokalizacja)
12. uszkodzenie zbiornika (typ zbiornika, nr fabryczny)
13. rozszczelniona rura próżniowa
14. inne awarie (szczegółowy opis)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o konsekwencjach bezpodstawnego zgłoszenia awarii, tj. pokrycia kosztów przejazdu.

 ………………………………………………..

 Podpis Użytkownika instalacji